ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

- очищайте дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца;

- немедленно заделывайте раствором глины с песком, появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины;

- побелите наружные стены дымовых труб на чердаке, чтобы легче было заметить трещины и щели;

- прибейте металлический лист размером не менее 0,5-0,7 метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей;

- топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол;

- не допускайте перекаливания печей (нельзя допускать эксплуатацию печей, не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений);

- не разжигайте дрова в печи и камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

- не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям;

- не оставляйте перед топками печей и каминами дрова, бумагу и другие сгораемые материалы. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печей;

- установите защитный экран рядом с камином и не размещайте над ним зеркала;

- прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас!

- не выбрасывайте горящую золу, шлак  уголь возле строений и у заборов;

- никогда не используйте духовку и газовую плиту в качестве основных или дополнительных обогревательных приборов (это может привести к выделению угарного газа, который при определённых уровнях концентрации может вызвать отравление и, возможно, смерть);

- не отогревайте замёрзшие отопительные и водопроводные трубы открытым пламенем;

- не бросайте в огонь отходы! Они могут выделять ядовитые вещества.

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Единый телефон службы спасения                                    112

Пожарная охрана                                                                      01

Скорая помощь                                                                         03